## SZYBKIE TESTY
Zadanie nr 1. SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE, BARWNIKI HEMATOLOGICZNE DLA MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SP ZOZ W NASIELSKU (na 24 mce)
Dane do wystawienia faktury VAT NIE OCENIANE
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy (wykonawca może wpisać nr katalogowy jednak nie jest to pole obowiązkowe) | J.m. | Ilość | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opak.netto | Cena jedn. opak. brutto
1 | Giardia lamblia - test test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania w kale cyst Giardia Lamblia, czułość analityczna testu 10 ng/ml, czułość diagnostyczna >99% |  | szt. | 100 | 8%
2 | Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale szybki, jednostopniowy test jakościowego, metoda immunochromatyczna; w zestawie kasetka testowa i pojemnik z aplikatorem do zbierania próbek zawierający roztwór ekstrakcyjny, czułość analityzna testu >10 ng/ml |  | szt. | 300 | 8%
3 | Zestaw odczynników do jakościowego oznaczania przeciwciał kiłowych w surowicy lub osoczu.Test kasetkowy. Czułosć diagnostyczna testu >99%, swoistość >99.7% |  | szt. | 400 | 8%
4 | Materiały kontrolne do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej moczu w formie płynnej, gotowy do użycia do bezpośredniego zastosowania, do wyboru poziom patologiczny lub normalnym, kontrola dziesięcioparametrowa, do kontroli na aparacie Mission |  | fl | 8 | 8%
5 | Test do RF (czynnika reumatoidalnego) Płytkowy test aglutynacyjny do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego W zestawie: płytki, bagietki,kontrole |  | op. | 300 | 8%
6 | Zestaw barwników hematologicznych do barwienia rozmazów krwi RapiHem |  | 3x100 ml | 3 | 8%
7 | RAZEM

## BIOKSEL
Zadanie nr 2. ODCZYNNIKI I AKCESORIA DLA ANALIZATORA CC-3003 (BIO-KSEL) DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH (na 24 miesiące)
Dane do wystawienia faktury VAT NIE OCENIANE
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy (wykonawca może wpisać nr katalogowy jednak nie jest to pole obowiązkowe) | J.m. wielkość opakowania | Ilość | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opak.netto | Cena jedn. opak. brutto
1 | odczynnik do PT |  | 5x8 ml | 26 | 8%
2 | odczynnik do APTT |  | 5x9 mlfiolka 1 ml | 10 | 8%
3 | osocze wielokalibracyjne |  | fiolka 1 ml | 4 | 8%
4 | osocze kontrolne (N, H, L) |  | 10 x 1 ml | 6 | 8%
5 | kuwety pomiarowe |  | 500 sztuk | 24 | 8%
RAZEM

## EASY LITE
Zadanie nr 3. ODCZYNNIKI I AKCESORIA DLA ANALIZATORA EASY LYTE (na 24 miesiące)
Dane do wystawienia faktury VAT NIE OCENIANE
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy (wykonawca może wpisać nr katalogowy jednak nie jest to pole obowiązkowe) | J.m. wielkość opakowania | Ilość | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opak.netto | Cena jedn. opak. brutto
1 | Zestaw Płynów do mycia codziennego |  | 1 op. Płynu codziennego + 6 butelek z proszkiem 0,5 g | 8 | 8%
2 | Pakiet kalibaratorów 800 ml Na/K |  | 800 ml + 3 końcówki wycierające | 16 | 8%
RAZEM

## JEDNORAZÓWKA
Zadanie nr 4. LABORATORYJNE AKCESORIA JEDNORAZOWE (na 24 mce)
L.p | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy (wykonawca może wpisać nr katalogowy jednak nie jest to pole obowiązkowe) | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | Sposób konfekcjonowania | Ilość opakowań | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Cena jedn. opak. netto | Cena jedn. opak. brutto
1 | Szkiełka mikroskopowe - nakrywkowe |  | nakrywkowe, przeznaczone do wykonywania preparatów | 22x22 mm, grubość do 0,17 mm | 1000 szt. w opakowniu | 2
2 | Szkiełka mikroskopowe - podstawowe |  | szkieka podstawowe, 2 x matowione, z polem do opisu, czyste, gotowe do użycia, do wykonywania rozmazów mikroskopowych krwi, preparatów cytologicznych płynów z jam ciała | 75x26 mm x 1 mm | 50 szt. w opakowaniu | 12
3 | Końcówki do pipet automatycznych objętość pipetowania 200 ul |  | końcówka do pipet automatycznych, do dozowania materiału biologicznego i odczynników, kolor żóty, typ Eppendorf | objętość pipetowania 200 µl | 1000 szt. w opakowaniu | 12
4 | Końcówki do pipet automatycznych o objętości pipetowania 1000 ul |  | końcówka do pipet automatycznych, do dozowania materiału biologicznego i odczynników, typ Eppendorf | objętość pipetowania 1000 µl | 500 szt. w opakowaniu | 4
5 | Końcówki do pipet automatycznych o objętości pipetowania 5 ml |  | jednorazowego użytku, do pipet automatycznych, do dozowania materiału biologicznego i odczynników, typ Eppendorf | objętośc pipetowania 5000 µl | 200 szt. w opakowaniu | 5
6 | Probówki 10 ml z PS |  | stożkowa probówka wykonana z PS, o poj. 10 ml (średnicy16x105 mm ± 1 mm) z dnem stożkowym lub kielichowym, ze znacznikiem poj. 10 m; do uzyskiwania osadu moczu po odwirowaniu | 10 ml objętości, stożkowe dno | 200 szt. w opakowaniu | 80
7 | Probówka 5 ml z PS |  | okrągłodenna probówka wykonana z PS, o poj. 5 ml (średnicy13x75 mm ± 1 mm), bez obrzeża, bez znacznika | 5 ml objętości, stożkowe dno | 250 szt. w opakowaniu | 5
8 | Kamery do oceny osadu moczu |  | kamery do ilościowej analizy liczby elementów komórkowych w moczu. Płytki wykonane z polistyrenu z 10 komorami pomiarowymi. Powierzchnia każdej komory, do której wprowadza się próbkę podzielona na pola wyznaczone przez siatkę, co umożliwia policzenie elementów komórkowych obecnych w osadzie. | Obszar ograniczony liniami siatki 3 mm na 3 mm jest podzielony na 5 kwadratów o długości boku równym 1 mm. Każdy kwadrat o boku 1 mm podzielony na 9 małych pól o długości boku równej 0,333 mm | 100 szt. w opakowaniu | 12
9 | pojemniki do moczu z nakrętką, jałowy |  | Pojemniczek do jednorazowego użycia, z nakrętką. Jałowy (pakowany indywidualnie). Pojemność pomiarowa 100 ml (skala co 10 ml). | 100 ml objętości | 100 szt. w opakowaniu | 4
10 | probówak do morfologii krwi - mikrometoda |  | probówka z kapilarą, z EDTA K2, na objętość 100 ul | probówka z fioletowym korkiem, | 50 szt. w opakowaniu | 2
[6 empty] | suma | 0 |  | 0

## PASKI DO MOCZU
Zadanie nr 5. PASKI TESTOWE DO MOCZU DLA MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SP ZOZ W NASIELSKU (na 24 mce)
Dane do wystawienia faktury VAT NIE OCENIANE
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy (wykonawca może wpisać nr katalogowy jednak nie jest to pole obowiązkowe) | J.m. | Ilość | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opak.netto | Cena jedn. opak. brutto
1 | Paski testowe do moczu 10 parametrowe (100 sztuk w opakowaniu). Paski do moczu kompatybilne z aparatem Mission U120500. 10 parametrowe obejmujące: ciężar właściwy, pH, WBC, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, ciała ketonowe, bilirubina, krew |  | op. | 200 | 8%